## THKL
BẢNG KHỐI LƯỢNG CHÀO GIÁ
CÔNG TRÌNH: TÒA NHÀ CHUNG CƯ CAO TẦNG TT-01
DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở CAO TẦNG THUỘC KHU ĐÔ THỊ YÊN BÌNH
HẠNG MỤC: CUNG CẤP VẬT TƯ, THI CÔNG CHỐNG THẤM PHẦN THÂN
ĐỊA ĐIỂM: LÔ TT-01, KĐT YÊN BÌNH TẠI PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN VÀ PHƯỜNG TÂN HƯƠNG, THÀNH PHỐ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN
STT | Nội dung công việc | Thông tin vật liệu/Yêu cầu kỹ thuật | Xuất xứ | ĐVT | Khối lượng | Ghi chú
1 | Chống thấm WC, phòng rác | Chống thấm vén chân tường: chống thấm dùng gốc polyurethane cao 300 rộng 150 mm. Định mức vật liệu theo yêu cầu NSX | Việt Nam/Trung Quốc/UAE/Hy Lạp hoặc tương đương | m2 | 4614.2 | Lớp minh họa màu xanh dương trên hình vẽ bên
|  | Chống thấm sàn: chống thấm gốc xi măng - polyme toàn bộ mặt sàn và vén chân 150mm. Định mức vật liệu theo yêu cầu NSX. | Việt Nam/Trung Quốc/UAE/Hy Lạp hoặc tương đương | m2 | 6439.52 | Lớp minh họa màu đỏ dương trên hình vẽ bên
2 | Chống thấm Logia | Chống thấm vén chân tường: chống thấm dùng gốc polyurethane cao 300 rộng 150 mm. Định mức vật liệu theo yêu cầu NSX | Việt Nam/Trung Quốc/UAE/Hy Lạp hoặc tương đương | m2 | 2838.3132 | Lớp minh họa màu xanh dương trên hình vẽ bên
|  | Chống thấm sàn: chống thấm gốc xi măng - polyme toàn bộ mặt sàn. Định mức vật liệu theo yêu cầu NSX | Việt Nam/Trung Quốc/UAE/Hy Lạp hoặc tương đương | m2 | 3525.6 | Lớp minh họa màu đỏ dương trên hình vẽ bên
3 | Chống thấm mái | Quét 3 lớp chống thấm gốc polyurethane hoặc tương đương viền cao 350. Định mức vật liệu theo yêu cầu NSX | Việt Nam/Trung Quốc/UAE/Hy Lạp hoặc tương đương | m2 | 3174.18
4 | Chống thấm đường nội bộ trên mặt tầng hầm | Quét 3 lớp chống thấm gốc polyurethane. Định mức vật liệu theo yêu cầu NSX | Việt Nam/Trung Quốc/UAE/Hy Lạp hoặc tương đương | m2 | 862.61
5 | Chống thấm bồn hoa, sàn nội bộ trên mặt tầng hầm | Quét 3 lớp chống thấm gốc PU. Định mức vật liệu theo yêu cầu NSX | Việt Nam/Trung Quốc/UAE/Hy Lạp hoặc tương đương | m2 | 1467.22
Note on D6: Dinh Duc Kien: PL06 HĐ Tổng thầu

## Sheet1
STT | Nội dung công việc | ĐVT | Kích thước |  |  | số BP | Khối lượng |  | Ghi chú
|  |  | Dài | Rộng | Cao |  | Khối lượng 1 BP | Tổng KL
1 | Sử lý bề mặt, thi công chống thấm hố pít thang máy | m2 |  |  |  |  | 179.188 | 358.376
| Đáy |  | 6.45 | 2.1 |  | 2 | 13.545 | 27.09
|  |  | 2.07 | 2.1 |  | 2 | 4.347 | 8.694
|  |  | 2.07 | 2.7 |  | 2 | 5.589 | 11.178
|  |  | 2.4 | 2.7 |  | 2 | 6.48 | 12.96
|  |  | 3.37 | 2.7 |  | 2 | 9.099 | 18.198
Thành
|  |  | 6.45 | 2.1 | 2.4 | 2 | 41.04 | 82.08
|  |  | 2.07 | 2.1 | 2.4 | 2 | 20.016 | 40.032
|  |  | 2.07 | 2.7 | 2.4 | 2 | 22.896 | 45.792
|  |  | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2 | 24.48 | 48.96
|  |  | 3.37 | 2.7 | 2.4 | 2 | 29.136 | 58.272
|  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2.56 | 5.12
2 | Chống thấm bên ngoài tường tầng hầm | m2 |  |  |  |  | 1693.09 | 1838.71
| W400-L3 |  | 17.41 |  | 6 | 2 | 104.46 | 208.92
| W400-L2 |  | 6.86 |  | 6 | 2 | 41.16 | 82.32
| W400-L2A |  | 24.88 |  | 6 | 1 | 149.28 | 149.28
| W400-L2B |  | 8.9 |  | 6 | 1 | 53.4 | 53.4
| W400-L1 |  | 8.9 |  | 5.86 | 1 | 52.154 | 52.154
| W300-L3 |  | 25.29 |  | 6 | 1 | 151.74 | 151.74
| W300-L1 |  | 38.79 |  | 6 | 1 | 232.74 | 232.74
| W300-L1B |  | 24.27 |  | 6 | 1 | 145.62 | 145.62
| W300-L1A |  | 71.39 |  | 6 | 1 | 428.34 | 428.34
| W300-L1C |  | 23.86 |  | 6 | 1 | 143.16 | 143.16
| W300-L2 |  | 32.6 |  | 5.86 | 1 | 191.036 | 191.036
3.1 | Chống thấm mặt trong bể nước sạch, bể phòng cháy | m2 |  |  |  |  | 569.46 | 569.46
| Đáy |  | 6.8 | 3.79 |  | 1 | 25.772 | 25.772
|  |  | 6.8 | 4.11 |  | 1 | 27.948 | 27.948
|  |  | 6.8 | 12.4 |  | 1 | 84.32 | 84.32
| Thành |  | 6.8 | 3.79 | 5.3 | 1 | 112.254 | 112.254
|  |  | 6.8 | 4.11 | 5.3 | 1 | 115.646 | 115.646
|  |  | 6.8 | 12.4 | 5.3 | 1 | 203.52 | 203.52
3.2 | Chống thấm mặt ngoài bể nước sạch, bể phòng cháy | m2 |  |  |  |  | 190.96 | 190.96
| Thành |  | 14.8 |  | 5.6 | 1 | 82.88 | 82.88
|  |  | 19.3 |  | 5.6 | 1 | 108.08 | 108.08
3.3 | Chống thấm mặt trong bể tự hoại, bể tách mỡ | [5 empty] | 448.57 | 448.57
| Đáy |  | 3.65 | 6.8 |  | 1 | 24.82 | 24.82
|  |  | 3.65 | 6.8 |  | 1 | 24.82 | 24.82
|  |  | 8.3 | 6.8 |  | 1 | 56.44 | 56.44
|  |  | 4.55 | 6.8 |  | 1 | 30.94 | 30.94
|  |  | 3.95 | 6.8 |  | 1 | 26.86 | 26.86
| Thành |  | 3.65 | 6.8 | 2.45 | 1 | 51.205 | 51.205
|  |  | 3.65 | 6.8 | 2.45 | 1 | 51.205 | 51.205
|  |  | 8.3 | 6.8 | 2.45 | 1 | 73.99 | 73.99
|  |  | 4.55 | 6.8 | 2.45 | 1 | 55.615 | 55.615
|  |  | 3.95 | 6.8 | 2.45 | 1 | 52.675 | 52.675
4 | Chống thấm đường nội bộ trên mặt hầm | m2 | [5 empty] | 862.61 | 3 lớp chống thấm gốc polyurethane
5 | Chống thấm bồn hoa, sàn nội bộ (trên mặt hầm SA4) | [6 empty] | 1467.216 | SB1, S4A
| Bồn hoa | [6 empty] | 840.88
240.846
| Sàn | [6 empty] | 385.49
6 | Chống thấm WC, phòng rác | m2 | [5 empty] | 7312.5218
| Tầng hầm 1 | [6 empty] | 94.336
| Phòng rác | [6 empty] | 79.076
| Phòng rác thải nguy hại | [6 empty] | 15.26
| Tầng 1 | [6 empty] | 50.5914
WC chung
|  |  | 3.89 | 1.63 |  | 2 | 6.3407 | 12.6814
|  |  | 3.375 | 1.82 |  | 2 | 6.1425 | 12.285
|  |  | 2.45 | 1.82 |  | 2 | 4.459 | 8.918
| Vén chân |  | 29.97 |  | 0.3 | 2 | 8.991 | 17.982
| Trừ cửa |  | 2.55 |  | 0.25 | -2 | 0.6375 | -1.275
| Tầng 2-15 |  |  |  |  | 14 |  | 5386.3957
| Căn hộ D |  |  |  |  | 8 | 11.7525 | 94.02
| WC1 |  | 2.85 | 1.4 |  | 1 | 3.99 | 3.99
|  |  | 8.5 |  | 0.3 | 1 | 2.55 | 2.55
| Trừ cửa |  | 0.77 |  | 0.25 | -1 | 0.1925 | -0.1925
| WC2 |  | 2.105 | 1.7 |  | 1 | 3.5785 | 3.5785
|  |  | 7.61 |  | 0.3 | 1 | 2.283 | 2.283
| Trừ cửa |  | 0.77 |  | 0.25 | -1 | 0.1925 | -0.1925
| Trừ HKT |  | 0.8 | 0.33 |  | -1 | 0.264 | -0.264
| Căn hộ A |  |  |  |  | 18 | 10.688 | 192.384
| WC1 |  | 2.45 | 1.35 |  | 1 | 3.3075 | 3.3075
|  |  | 7.6 |  | 0.3 | 1 | 2.28 | 2.28
| Trừ cửa |  | 0.77 |  | 0.25 | -1 | 0.1925 | -0.1925
| WC2 |  | 2.55 | 1.35 |  | 1 | 3.4425 | 3.4425
|  |  | 7.8 |  | 0.3 | 1 | 2.34 | 2.34
| Trừ cửa |  | 0.77 |  | 0.25 | -1 | 0.1925 | -0.1925
| Trừ HKT |  | 0.9 | 0.33 |  | -1 | 0.297 | -0.297
| Căn hộ C |  |  |  |  | 2 | 11.933 | 23.866
| WC1 |  | 2 | 1.9 |  | 1 | 3.8 | 3.8
|  |  | 7.8 |  | 0.3 | 1 | 2.34 | 2.34
| Trừ cửa |  | 0.77 |  | 0.25 | -1 | 0.1925 | -0.1925
| Trừ cột |  | 1.265 | 0.1 |  | -1 | 0.1265 | -0.1265
| WC2 |  | 2.97 | 1.35 |  | 1 | 4.0095 | 4.0095
|  |  | 8.64 |  | 0.3 | 1 | 2.592 | 2.592
| Trừ cửa |  | 0.77 |  | 0.25 | -1 | 0.1925 | -0.1925
| Trừ HKT |  | 0.9 | 0.33 |  | -1 | 0.297 | -0.297
| Căn hộ F |  |  |  |  | 2 | 6.3252 | 12.6504
| WC1 |  | 2.755 | 1.355 |  | 1 | 3.733 | 3.733
|  |  | 8.22 |  | 0.3 |  | 2.466 | 0
| Trừ cửa |  | 0.77 |  | 0.25 | -1 | 0.1925 | -0.1925
| Trừ HKT |  | 0.96 | 0.33 |  | -1 | 0.3168 | -0.3168
| WC2 |  | 1.8 | 1.9 |  | 1 | 3.42 | 3.42
|  |  | 7.4 |  | 0.3 |  | 2.22 | 0
| Trừ cửa |  | 0.77 |  | 0.25 | -1 | 0.1925 | -0.1925
| Trừ HKT |  | 1.26 | 0.1 |  | -1 | 0.126 | -0.126
| Căn hộ E |  |  |  |  | 4 | 7.1257 | 28.5028
| WC1 |  | 3.05 | 1.4 |  | 1 | 4.27 | 4.27
|  |  | 8.9 |  | 0.3 |  | 2.67 | 0
| Trừ cửa |  | 0.77 |  | 0.25 | -1 | 0.1925 | -0.1925
| Trừ HKT |  | 0.96 | 0.33 |  | -1 | 0.3168 | -0.3168
| WC2 |  | 2.125 | 1.75 |  | 1 | 3.7188 | 3.7188
|  |  | 7.75 |  | 0.3 |  | 2.325 | 0
| Trừ cửa |  | 0.77 |  | 0.25 | -1 | 0.1925 | -0.1925
| Trừ HKT |  | 0.215 | 0.75 |  | -1 | 0.16125 | -0.16125
| Căn hộ G |  |  |  |  | 2 | 5.2325 | 10.465
| WC1 |  | 5.425 |  |  | 1 | 5.425 | 5.425
|  |  | 10.73 |  | 0.3 |  | 3.219 | 0
| Trừ cửa |  | 0.77 |  | 0.25 | -1 | 0.1925 | -0.1925
| Căn hộ B |  |  |  |  | 2 | 4.0772 | 8.1543
| WC1 |  | 2.075 | 2.2 |  | 1 | 4.565 | 4.565
|  |  | 8.55 |  | 0.3 |  | 2.565 | 0
| Trừ cửa |  | 0.77 |  | 0.25 | -1 | 0.1925 | -0.1925
| Trừ HKT |  | 0.895 | 0.33 |  | -1 | 0.29535 | -0.29535
| Phòng rác |  |  |  |  | 2 | 7.35 | 14.7
| Nền |  |  |  | 4.5 | 1 | 4.5 | 4.5
| Vén chân |  | 9.5 |  | 0.3 | 1 | 2.85 | 2.85
| Tầng 16-20 |  |  |  |  | 5 |  | 1781.1987
| Căn hộ D |  |  |  |  | 8 | 11.7525 | 94.02
| WC1 |  | 2.85 | 1.4 |  | 1 | 3.99 | 3.99
|  |  | 8.5 |  | 0.3 | 1 | 2.55 | 2.55
| Trừ cửa |  | 0.77 |  | 0.25 | -1 | 0.1925 | -0.1925
| WC2 |  | 2.105 | 1.7 |  | 1 | 3.5785 | 3.5785
|  |  | 7.61 |  | 0.3 | 1 | 2.283 | 2.283
| Trừ cửa |  | 0.77 |  | 0.25 | -1 | 0.1925 | -0.1925
| Trừ HKT |  | 0.8 | 0.33 |  | -1 | 0.264 | -0.264
| Căn hộ A |  |  |  |  | 18 | 10.688 | 192.384
| WC1 |  | 2.45 | 1.35 |  | 1 | 3.3075 | 3.3075
|  |  | 7.6 |  | 0.3 | 1 | 2.28 | 2.28
| Trừ cửa |  | 0.77 |  | 0.25 | -1 | 0.1925 | -0.1925
| WC2 |  | 2.55 | 1.35 |  | 1 | 3.4425 | 3.4425
|  |  | 7.8 |  | 0.3 | 1 | 2.34 | 2.34
| Trừ cửa |  | 0.77 |  | 0.25 | -1 | 0.1925 | -0.1925
| Trừ HKT |  | 0.9 | 0.33 |  | -1 | 0.297 | -0.297
| Căn hộ C |  |  |  |  | 2 | 11.933 | 23.866
| WC1 |  | 2 | 1.9 |  | 1 | 3.8 | 3.8
|  |  | 7.8 |  | 0.3 | 1 | 2.34 | 2.34
| Trừ cửa |  | 0.77 |  | 0.25 | -1 | 0.1925 | -0.1925
| Trừ cột |  | 1.265 | 0.1 |  | -1 | 0.1265 | -0.1265
| WC2 |  | 2.97 | 1.35 |  | 1 | 4.0095 | 4.0095
|  |  | 8.64 |  | 0.3 | 1 | 2.592 | 2.592
| Trừ cửa |  | 0.77 |  | 0.25 | -1 | 0.1925 | -0.1925
| Trừ HKT |  | 0.9 | 0.33 |  | -1 | 0.297 | -0.297
| Căn hộ F |  |  |  |  | 2 | 6.3252 | 12.6504
| WC1 |  | 2.755 | 1.355 |  | 1 | 3.733 | 3.733
|  |  | 8.22 |  | 0.3 |  | 2.466 | 0
| Trừ cửa |  | 0.77 |  | 0.25 | -1 | 0.1925 | -0.1925
| Trừ HKT |  | 0.96 | 0.33 |  | -1 | 0.3168 | -0.3168
| WC2 |  | 1.8 | 1.9 |  | 1 | 3.42 | 3.42
|  |  | 7.4 |  | 0.3 |  | 2.22 | 0
| Trừ cửa |  | 0.77 |  | 0.25 | -1 | 0.1925 | -0.1925
| Trừ HKT |  | 1.26 | 0.1 |  | -1 | 0.126 | -0.126
| Căn hộ E |  |  |  |  | 4 | 0 | 0
| WC1 |  | 3.05 | 1.4 |  | 1 | 4.27 | 0
|  |  | 8.9 |  | 0.3 |  | 2.67 | 0
| Trừ cửa |  | 0.77 |  | 0.25 | -1 | 0.1925 | 0
| Trừ HKT |  | 0.96 | 0.33 |  | -1 | 0.3168 | 0
| WC2 |  | 2.125 | 1.75 |  | 1 | 3.7188 | 0
|  |  | 7.75 |  | 0.3 |  | 2.325 | 0
| Trừ cửa |  | 0.77 |  | 0.25 | -1 | 0.1925 | 0
| Trừ HKT |  | 0.215 | 0.75 |  | -1 | 0.16125 | 0
| Căn hộ G |  |  |  |  | 2 | 5.2325 | 10.465
| WC1 |  | 5.425 |  |  | 1 | 5.425 | 5.425
|  |  | 10.73 |  | 0.3 |  | 3.219 | 0
| Trừ cửa |  | 0.77 |  | 0.25 | -1 | 0.1925 | -0.1925
| Căn hộ B |  |  |  |  | 2 | 4.0772 | 8.1543
| WC1 |  | 2.075 | 2.2 |  | 1 | 4.565 | 4.565
|  |  | 8.55 |  | 0.3 |  | 2.565 | 0
| Trừ cửa |  | 0.77 |  | 0.25 | -1 | 0.1925 | -0.1925
| Trừ HKT |  | 0.895 | 0.33 |  | -1 | 0.29535 | -0.29535
| Phòng rác |  |  |  |  | 2 | 7.35 | 14.7
| Nền |  |  |  | 4.5 | 1 | 4.5 | 4.5
| Vén chân |  | 9.5 |  | 0.3 | 1 | 2.85 | 2.85
7 | Chống thấm logia | m2 | [5 empty] | 5131.264
| Tầng 2-15 |  |  |  |  | 14 | 260.718 | 3650.052
| Căn hộ D |  |  |  |  | 8 | 7.8058 | 62.4464
LG1
| Đáy |  | 2.14 | 1.12 |  | 1 | 2.3968 | 2.3968
| Thành |  | 6.52 |  | 0.3 | 1 | 1.956 | 1.956
| Trừ gờ lan can |  | 2.14 |  | 0.2 | -1 | 0.428 | -0.428
| Trừ gờ cửa |  | 0.87 |  | 0.25 | -1 | 0.2175 | -0.2175
LG2
| Đáy |  | 2.95 | 0.97 |  | 1 | 2.8615 | 2.8615
| Thành |  | 7.84 |  | 0.3 | 1 | 2.352 | 2.352
| Trừ gờ lan can |  | 2.95 |  | 0.2 | -1 | 0.59 | -0.59
| Trừ gờ cửa |  | 2.1 |  | 0.25 | -1 | 0.525 | -0.525
| Căn hộ A |  |  |  |  | 18 | 6.5415 | 117.747
LG1
| Đáy |  | 2.85 | 0.97 |  | 1 | 2.7645 | 2.7645
| Thành |  | 7.64 |  | 0.3 | 1 | 2.292 | 2.292
| Trừ gờ lan can |  | 2.85 |  | 0.2 | -1 | 0.57 | -0.57
| Trừ gờ cửa |  | 2.1 |  | 0.25 | -1 | 0.525 | -0.525
LG2
| Đáy |  | 1.05 | 1.5 |  | 1 | 1.575 | 1.575
| Thành |  | 4.05 |  | 0.3 | 1 | 1.215 | 1.215
| Trừ gờ lan can |  | 1.05 |  | 0.2 | -1 | 0.21 | -0.21
| Căn hộ C |  |  |  |  | 2 | 7.7246 | 15.4492
LG1
| Đáy |  | 5.98 | 0.97 |  | 1 | 5.8006 | 5.8006
| Thành |  | 13.9 |  | 0.3 | 1 | 4.17 | 4.17
| Trừ gờ lan can |  | 5.98 |  | 0.2 | -1 | 1.196 | -1.196
| Trừ gờ cửa |  | 4.2 |  | 0.25 | -1 | 1.05 | -1.05
| Căn hộ F |  |  |  |  | 2 | 6.907 | 13.814
LG1
| Đáy |  | 3 | 0.97 |  | 1 | 2.91 | 2.91
| Thành |  | 7.94 |  | 0.3 | 1 | 2.382 | 2.382
| Trừ gờ lan can |  | 3 |  | 0.2 | -1 | 0.6 | -0.6
| Trừ gờ cửa |  | 2.1 |  | 0.25 | -1 | 0.525 | -0.525
LG2
| Đáy |  | 1.15 | 1.5 |  | 1 | 1.725 | 1.725
| Thành |  | 4.15 |  | 0.3 | 1 | 1.245 | 1.245
| Trừ gờ lan can |  | 1.15 |  | 0.2 | -1 | 0.23 | -0.23
| Căn hộ E |  |  |  |  | 4 | 7.8187 | 31.2748
LG1
| Đáy |  | 3.1 | 0.92 |  | 1 | 2.852 | 2.852
| Thành |  | 8.04 |  | 0.3 | 1 | 2.412 | 2.412
| Trừ gờ lan can |  | 3.1 |  | 0.2 | -1 | 0.62 | -0.62
| Trừ gờ cửa |  | 2.1 |  | 0.25 | -1 | 0.525 | -0.525
LG2
| Đáy |  | 2.135 | 1.12 |  | 1 | 2.3912 | 2.3912
| Thành |  | 6.51 |  | 0.3 | 1 | 1.953 | 1.953
| Trừ gờ lan can |  | 2.135 |  | 0.2 | -1 | 0.427 | -0.427
| Trừ gờ cửa |  | 0.87 |  | 0.25 | -1 | 0.2175 | -0.2175
| Căn hộ G |  |  |  |  | 2 | 4.8298 | 9.6596
LG1
| Đáy |  | 2.95 | 1.176 |  | 1 | 3.4692 | 3.4692
| Thành |  | 8.252 |  | 0.3 | 1 | 2.4756 | 2.4756
| Trừ gờ lan can |  | 2.95 |  | 0.2 | -1 | 0.59 | -0.59
| Trừ gờ cửa |  | 2.1 |  | 0.25 | -1 | 0.525 | -0.525
| Căn hộ B |  |  |  |  | 2 | 5.1635 | 10.327
LG1
| Đáy |  | 2.95 | 1.27 |  | 1 | 3.7465 | 3.7465
| Thành |  | 8.44 |  | 0.3 | 1 | 2.532 | 2.532
| Trừ gờ lan can |  | 2.95 |  | 0.2 | -1 | 0.59 | -0.59
| Trừ gờ cửa |  | 2.1 |  | 0.25 | -1 | 0.525 | -0.525
| Khu vực riềm xung quanh nhà |  |  |  |  | 1 | 333.996 | 333.996
| Đáy |  | 277.86 |  |  | 1 | 277.86 | 277.86
| Thành |  | 374.24 |  | 0.15 | 1 | 56.136 | 56.136
| Tầng 16-20 |  |  |  |  | 5 | 229.4432 | 1147.216
| Căn hộ D |  |  |  |  | 8 | 7.8058 | 62.4464
LG1
| Đáy |  | 2.14 | 1.12 |  | 1 | 2.3968 | 2.3968
| Thành |  | 6.52 |  | 0.3 | 1 | 1.956 | 1.956
| Trừ gờ lan can |  | 2.14 |  | 0.2 | -1 | 0.428 | -0.428
| Trừ gờ cửa |  | 0.87 |  | 0.25 | -1 | 0.2175 | -0.2175
LG2
| Đáy |  | 2.95 | 0.97 |  | 1 | 2.8615 | 2.8615
| Thành |  | 7.84 |  | 0.3 | 1 | 2.352 | 2.352
| Trừ gờ lan can |  | 2.95 |  | 0.2 | -1 | 0.59 | -0.59
| Trừ gờ cửa |  | 2.1 |  | 0.25 | -1 | 0.525 | -0.525
| Căn hộ A |  |  |  |  | 18 | 6.5415 | 117.747
LG1
| Đáy |  | 2.85 | 0.97 |  | 1 | 2.7645 | 2.7645
| Thành |  | 7.64 |  | 0.3 | 1 | 2.292 | 2.292
| Trừ gờ lan can |  | 2.85 |  | 0.2 | -1 | 0.57 | -0.57
| Trừ gờ cửa |  | 2.1 |  | 0.25 | -1 | 0.525 | -0.525
LG2
| Đáy |  | 1.05 | 1.5 |  | 1 | 1.575 | 1.575
| Thành |  | 4.05 |  | 0.3 | 1 | 1.215 | 1.215
| Trừ gờ lan can |  | 1.05 |  | 0.2 | -1 | 0.21 | -0.21
| Căn hộ C |  |  |  |  | 2 | 7.7246 | 15.4492
LG1
| Đáy |  | 5.98 | 0.97 |  | 1 | 5.8006 | 5.8006
| Thành |  | 13.9 |  | 0.3 | 1 | 4.17 | 4.17
| Trừ gờ lan can |  | 5.98 |  | 0.2 | -1 | 1.196 | -1.196
| Trừ gờ cửa |  | 4.2 |  | 0.25 | -1 | 1.05 | -1.05
| Căn hộ F |  |  |  |  | 2 | 6.907 | 13.814
LG1
| Đáy |  | 3 | 0.97 |  | 1 | 2.91 | 2.91
| Thành |  | 7.94 |  | 0.3 | 1 | 2.382 | 2.382
| Trừ gờ lan can |  | 3 |  | 0.2 | -1 | 0.6 | -0.6
| Trừ gờ cửa |  | 2.1 |  | 0.25 | -1 | 0.525 | -0.525
LG2
| Đáy |  | 1.15 | 1.5 |  | 1 | 1.725 | 1.725
| Thành |  | 4.15 |  | 0.3 | 1 | 1.245 | 1.245
| Trừ gờ lan can |  | 1.15 |  | 0.2 | -1 | 0.23 | -0.23
| Căn hộ E |  |  |  |  | 4 | 0 | 0
LG1
| Đáy |  | 3.1 | 0.92 |  | 1 | 2.852 | 0
| Thành |  | 8.04 |  | 0.3 | 1 | 2.412 | 0
| Trừ gờ lan can |  | 3.1 |  | 0.2 | -1 | 0.62 | 0
| Trừ gờ cửa |  | 2.1 |  | 0.25 | -1 | 0.525 | 0
| LG2 | [6 empty] | 0
| Đáy |  | 2.135 | 1.12 |  | 1 | 2.3912 | 0
| Thành |  | 6.51 |  | 0.3 | 1 | 1.953 | 0
| Trừ gờ lan can |  | 2.135 |  | 0.2 | -1 | 0.427 | 0
| Trừ gờ cửa |  | 0.87 |  | 0.25 | -1 | 0.2175 | 0
| Căn hộ G |  |  |  |  | 2 | 4.8298 | 9.6596
LG1
| Đáy |  | 2.95 | 1.176 |  | 1 | 3.4692 | 3.4692
| Thành |  | 8.252 |  | 0.3 | 1 | 2.4756 | 2.4756
| Trừ gờ lan can |  | 2.95 |  | 0.2 | -1 | 0.59 | -0.59
| Trừ gờ cửa |  | 2.1 |  | 0.25 | -1 | 0.525 | -0.525
| Căn hộ B |  |  |  |  | 2 | 5.1635 | 10.327
LG1
| Đáy |  | 2.95 | 1.27 |  | 1 | 3.7465 | 3.7465
| Thành |  | 8.44 |  | 0.3 | 1 | 2.532 | 2.532
| Trừ gờ lan can |  | 2.95 |  | 0.2 | -1 | 0.59 | -0.59
| Trừ gờ cửa |  | 2.1 |  | 0.25 | -1 | 0.525 | -0.525
8 | Chống thấm mái | m2 | [5 empty] | 3174.18 | M1
| Sàn mái block giữa nhà | [6 empty] | 346.816
| Sàn mái | [6 empty] | 2575.864
| Sàn tum thang | [6 empty] | 251.5